| 索引号 | 113417000032454254/202009-00097 | 组配分类 | 招标采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2020-09-16 08:35 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 宣城市,投标人,要求,器械,采购,医用,招标,投标,筛查,口罩,开标,新生儿,医疗,货物,中心,妇幼,服务,使用,组成,证明 |
| 信息来源 | 市卫健委 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 宣城市妇幼保健计划生育服务中心医用耗材类招标文件 | 内容概述 | 宣城市妇幼保健计划生育服务中心医用耗材类招标文件 |

## 宣城市妇幼保健计划生育服务中心医用耗材类招标文件

# 第一章：供应商须知

## 一、招标采购项目名称：

宣城市妇幼保健计划生育服务中心医用耗材类采购（xcsfjzx-2020-01）

## 二、招标采购项目方式：

邀请招标

## 三、采购需求：

项目预算： 柒万伍仟元整

货物需求一览表及主要技术指标参数要求:

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性采血针(触压式) | 20000 | 支 |
| 2 | 医用脱脂棉球 | 2 | 包 |
| 3 | 一次性使用医用口罩 | 2000 | 只 |
| 4 | 一次性移液枪头 | 10000 | 个 |

（一）一次性采血针（触压式）招标参数

1. 型号规格：针头长2.0mm， 宽1.5mm；

2. 原理：用于采集毛细血管血液；

3. 防滑槽和凹陷部位设计,便于手持，应用于新生儿科，产科，儿科，新生儿疾病筛查中心新生儿遗传代谢病筛查血液采集；

4. 要求：足底，手指末梢均可采集；

5. ★回缩式针头，使用前后均不在外露，触压后自动出针，快速出血，高血量，不伤及新生儿健康；

6. 有效期：≥3年；

7. 储存的稳定性：可存放于阴凉干燥、通风良好的地方；

（二）医用脱脂棉球

1. 型号规格：大号（灭菌）500g/包

2. 结构及组成：医用脱脂棉为原材料，经环氧乙烷灭菌；

3. 应用于皮肤、创面消毒处理时涂抹或消毒剂的工具；

4. 有效期：≥2年

5.储存的稳定性：可存放于阴凉干燥、通风良好无腐蚀气体的地方；

（三）一次性使用医用口罩

1. 型号规格：平面型耳挂式，10只/包（灭菌）

2. 结构组成：由口罩体、鼻夹和耳挂绳组成，口罩体由无纺布和熔喷布组成，鼻夹由弯折可塑性材料组成，耳挂绳由松紧带制成，具有过滤颗粒物及细菌等特性；

3. 适用范围：覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴，阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物以及防止病原微生物、颗粒物等吸入的一次性使用口罩；

4. 用途：新生儿疾病筛查中心实验室人员使用；

5. 有效期：≥2年

（四）一次性移液枪头招标参数

1. 型号：2-200ul，长度：53mm；

2. ★适用：与德国艾本德移液器相适配, 精密度高，配有说明书；

3.要求：一次性使用，吸头细长且逐渐变细，刻度精细

4.用途：新生儿疾病筛查中心实验室移液

5.有效期：≥3年

注：以上清单中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其他品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所投产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌，带★为必须满足条件。

四、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照；

3.具有下列资质之一：

1）医疗器械生产许可证；

2）医疗器械经营许可证；

4.所投医疗器械须具有医疗器械注册证（含附表）；

5.本项目不接受联合体投标。

五、投标人必须提交的证明文件

1.营业执照副本；（复印件或扫描件,加盖公章）

2.法人授权委托书；（原件）

3.医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可证；（复印件或扫描件,加盖公章）

4.所投医疗器械须具有医疗器械注册证。（复印件或扫描件,加盖公章）

5.采购需求要求提供的证明材料（按采购需求提供）

六、合同主要条款：

1.付款方式：收到货物经验收合格后三个月内付清。

2.合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

七、交货地点：

宣城市水阳江西大道10号文房四宝大厦15层宣城市妇幼保健计划生育服务中心

八、交货及提供服务时间要求：合同签订后七个工作日内交货

周一到周五8:30—17：00。

## 九、投标截止时间和开标时间

1.投标截止时间和开标时间：2020年9月21日09时00分

开标地点：宣城市妇幼保健计划生育服务中心会议室。

2.中标原则：

满足投标人资格要求和采购货物参数要求,低价者中标。

## 十、主要流程

1、招标主持人现场宣读项目内容。

2、招标单位现场投标，投标人须将标书密封提交。

3、现场开标，价低者中标。

4、签订合同。

十一、供应商需提供的材料：

1.货物服务报价表

2.规格响应表

3.商务要求响应情况表

4.货物说明一览表

5.售后服务体系与维保方案

6.所投货物的技术资料或样本等

7.有关证明文件

8.法定代表人授权书

9.供应商承诺

（包括但不仅限于采购文件要求以及供应商认为需要提交的其他材料）

## 十二、评标组及联系方式：

评标组由市妇计中心有关人员组成，驻卫健委纪检监察组监督邀标活动全过程。

附件：询价响应文件

联系人：俞琎

联系电话：0563-3026121

宣城市妇幼保健计划生育服务中心

2020年9月16日